Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti nella sede di Cagliari della Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio
Annualità 2017/2020
(c. 14 e 15, art. 23 D.lgs 50/2016)

Capitolato Tecnico

CIG: 7022442E73

Sommario

# Art. 1 – Premessa

Il presente capitolato disciplina le condizioni tecniche ed organizzative del servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti nella sede dell’Agenzia Regionale del Demanio di Cagliari.
Il servizio dovrà svolgersi, per quanto non specificatamente indicato nel presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato e nelle Condizioni Generali di cui al Bando del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori” versione 4.0 – giugno 2016: Servizio: CPV 50750000-7 – Manutenzione ascensori.
La partecipazione alla gara è intesa quale espressa accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente documento, nelle norme e nelle disposizioni richiamate.
Ai fini del presente capitolato il termine di Appaltatore indica il concorrente aggiudicatario del servizio, mentre il termine Agenzia indica l’ente committente Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio.
# Art. 2 – Oggetto del contratto

Attraverso il presente capitolato di propone di affidare il Servizio di manutenzione preventiva e programmata degli impianti elevatori presenti nella sede dell’Agenzia, comprensivo di tutti gli interventi di controllo e manutenzione previsti dal D.Lgs. 37/2008 e s.m.i..
L'attività dovrà svolgersi, per quanto non specificamente indicato nel presente documento, nel rispetto delle indicazioni contenute nel bando “Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori” versione 4.0 – giugno 2016: Servizio: CPV 50750000-7 – Manutenzione ascensori”.
# Art. 3 – Prezzo a base d’asta, importo del servizio, durata e vincoli per l’Agenzia

L’importo complessivo stimato del servizio, comprensivo dell’importo relativo all’opzione di proroga, ai sensi dell’art. 35, comma 4, è pari a € 4.418,51 esclusa l’IVA di legge, di cui € 288,51 per costi della sicurezza. L’importo a base di gara, stabilito a corpo, sarà pertanto di € 4.130,00, oltre IVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza pari a € 288,51, oltre IVA, non soggetti a ribasso.
AI predetto importo viene parametrato l’ammontare della cauzione definitiva nonché delle penali.
Il servizio sarà affidato per il periodo di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti, con possibilità di proroga di 6 mesi ex art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario all’attivazione e conclusione della procedura di selezione volta all’individuazione del nuovo contraente.
In tal caso, l’esecutore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi patti e condizioni o migliori.

L’importo del servizio è stato calcolato sulla base di un’informale indagine di mercato in un canone annuo pari a € 1.262,43 IVA esclusa, di cui € 82,43 per costi della sicurezza rilevabili dai rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI); in ogni caso, l’operatore può effettuare apposito sopralluogo presso la sede dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, in via Lo Frasso n. 2 a Cagliari.

L’affidamento avverrà mediante una procedura di acquisizione diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

# Art. 4 – Modalità di erogazione ed esecuzione del servizio

Il servizio di manutenzione degli impianti ascensori prevede il controllo periodico, il mantenimento in esercizio e la cura della minuta manutenzione così come definiti dall’articolo 15 del DPR 162/1999 e s.m.i. e dagli articoli del presente capitolato, per i seguenti impianti ascensore presenti nella sede di Cagliari dell’Agenzia:
- Ascensore idraulico marca STILMEC, matricola CA-56/2006, azionamento oleodinamico indiretto, portata 960kg, fermate n.6;
- Ascensore elettrico marca SABIEM, matricola CA/532, azionamento elettromeccanico a funi, portata 400kg, capienza 5 persone, fermate n.4.
Nell’erogazione dei servizi l’Appaltatore deve operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell’Agenzia. L’esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici dell’Agenzia, salvo casi eccezionali in cui l’Agenzia stessa richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell’anno, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell’Agenzia, evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l’interruzione del funzionamento dell’impianto, l’attività dovrà essere preventivamente autorizzata nell’esecuzione dall’Agenzia.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza dell’impianto e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio. Inoltre, l’Appaltatore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia.
Gli impianti sui quali saranno erogati i Servizi Manutenzione saranno consegnati dall’Agenzia in contraddittorio con l’Appaltatore; di tale consegna sarà redatto apposito Verbale, firmato dalla Stazione Appaltante e dalla Ditta fornitrice.
La presa in consegna degli impianti segna quindi l’inizio dell’erogazione dei servizi da parte dell’Appaltatore, il quale dovrà concordare con l’Agenzia una data per una visita congiunta presso l’edificio, al fine di ratificare le consistenze impiantistiche indicate dall’Agenzia e di redigere il verbale con il quale viene dato atto dell’attivazione del servizio (Verbale di attivazione).
Il Verbale di attivazione, redatto dall’Appaltatore contraente e controfirmato per accettazione dall’Agenzia, sarà costituito da due sezioni:
1) attestazione della presa in consegna degli impianti: riporta le informazioni relative all’impianti sui quali viene attivato il servizio ordinato. In particolare dovranno essere indicate l’ubicazione dell’edificio e le consistenze impiantistiche e lo stato degli impianti;
2) indicazione del calendario lavorativo (per gli edifici è indicato l’orario di lavoro, giorni di apertura settimanale) relativo agli edifici degli impianti consegnati. In base a tale calendario dovranno quindi essere esplicitate, le date e gli orari che dovranno essere rispettati nel corso della durata del contratto, per l’erogazione del servizio stesso.
L’Appaltatore dovrà inoltre descrivere in maniera dettagliata e specifica l'organigramma operativo, con particolare attenzione alla struttura amministrativa, organizzativa e logistica proposta per l'appalto, indicando chiaramente le figure di riferimento per la gestione dello stesso (es. Direzione Lavori, Referente operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del servizio.
Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
# Art. 5 - Attività comprese nel Servizio
Tutte le attività comprese nel canone e le modalità di erogazione del servizio a cui l’Appaltatore dovrà attenersi sono:
Visita preliminare e visite ispettive;
- Attività periodiche;
- Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata;
- Interventi relativi a manutenzione a guasto o su chiamata per ripristini di lieve entità, ciascuno di valore inferiore all’importo della franchigia non previsti nell’attività periodica.
Per l’effettuazione delle attività non comprese nel canone l’Agenzia, nel rispetto delle normativa vigente, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dall’Appaltatore.
Nel caso l’Agenzia decidesse di avvalersi dell’Appaltatore per queste ultime attività, per ognuna delle segnalazioni dalla 20° in poi, dovrà riconoscergli un compenso come previsto nel successivo paragrafo “Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata”.
Visita preliminare e verifiche ispettive
E’ onere dell’Appaltatore effettuare una visita preliminare degli impianti finalizzata ad una analisi sommaria sullo stato degli stessi, cosi da evidenziare all’Agenzia la necessità di eventuali interventi di riqualificazione e/o adeguamento normativo. Tali interventi di riqualificazione e/o adeguamento normativo sono da intendersi fuori dal Contratto. La visita preliminare dovrà avere luogo nell’arco temporale definito come Tempo di consegna.
È onere dell’Appaltatore provvedere inoltre all’assistenza tecnica durante le visite dei funzionari degli Enti preposti al controllo degli impianti:
  - verifiche periodiche (biennali) effettuate ai sensi del DPR n. 162/99 e 369/2000 da ASL (o ARPA) competente per territorio, o da Organismi di Certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità;
  - verifiche straordinarie effettuate ai sensi del DPR n. 162/99 e 369/2000 in caso di verifica periodica con esito negativo, eseguita dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche. La verifica straordinaria è inoltre necessaria in caso di incidenti di notevole entità o in caso siano apportate modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione.
È inoltre a carico dell’Appaltatore l’attivazione e la gestione, con tutti gli relativi oneri economici derivanti, di una scheda telefonica SIM con relativo numero di telefono da installarsi nel commutatore di chiamata GSM. Tale scheda sarà intestata all’Appaltatore e dovrà sempre avere credito sufficiente, a carico dell’Appaltatore, per tutte le chiamate in caso d’emergenza.
Attività periodiche
Le attività oggetto del presente servizio dovranno essere svolta per ciascun impianto secondo la programmazione definita dalla normativa di riferimento, anche in caso di emergenza. In esito a ciascuna attività svolta il tecnico incaricato dalla Ditta dovrà fornire apposito foglio di lavoro attestante gli accertamenti e/o l’interventi svolti e compilare il libretto di impianto, aggiornandolo costantemente e producendo tutta la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 16 del DPR 162/99.
Nel dettaglio, il servizio in parola prevede le seguenti attività con frequenza minima obbligatoria, da espletarsi per ciascuno dei due impianti elevatori della Sede Regionale dell’Agenzia del Demanio:

1. La manutenzione periodica dell’impianto, a norma dell’art. 15 del DPR 162/99 e s.m.i., da svolgere con personale abilitato secondo il seguente programma, elaborato sui requisiti minimi del punto 5.5.1.3 del capitolato Tecnico del MEPA per il servizio in parola così integrati:
  1. Locale macchina:
    1. Pulizia mensile del locale macchina
    2. Verifica mensile del buono stato conservativo e funzionamento del sistema di illuminazione del locale macchina
  2. Argano:
    1. Lubrificazione mensile bronzine, supporto e riduttore argano e controllo apertura e chiusura freno
    2. Verifica semestrale del gioco vite e corona dell’argano
    3. Verifica bimestrale pulizia e stato d’uso delle gole della puleggia di frizione dell’argano
    4. Verifica mensile dello stato di conservazione delle funi di trazione dell’argano e della loro complanarità, delle catene di compensazione e dei loro attacchi
    5. Verifica mensile pulizia e stato d’uso delle gole della puleggia di deviazione dell’argano e del locale pulegge di rinvio
  3. Centrale oleodinamica:
    1. Verifica mensile del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della centralina oleodinamica
    2. Verifica mensile del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica
    3. Verifica mensile tensione di alimentazione motore elettrico centralina oleodinamica
    4. Verifica mensile pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi
    5. Verifica mensile valvola di blocco centralina oleodinamica
    6. Taratura mensile valvola sovrappressione centralina oleodinamica
    7. Verifica mensile valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica con cabina in movimento
  4. Quadro di manovra:
    1. Verifica mensile dello stato di usura dei contatti, del dispositivo di emergenza, dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra del quadro di manovra
    2. Verifica mensile fissaggio regolamentare quadro di manovra
    3. Controllo visivo semestrale dei dispositivi di comando del quadro di manovra (assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici anomali…), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo pilota di coordinamento per impianti multipli
  5. Vano corsa e cabina:
    1. Ingrassaggio mensile e verifica mensile dello stato di conservazione della fune del limitatore
    2. Verifica mensile delle guide della cabina e del contrappeso
    3. Verifica bimestrale della tensione delle funi del vano e tetto cabina
    4. Verifica bimestrale posizione regolamentare stop in fossa
    5. Prova bimestrale contatto elettrico apparecchi di sicurezza
    6. Verifica bimestrale funzionalità extracorsa inferiore
    7. Verifica mensile cablaggio elettrico tetto cabina
    8. Verifica mensile funzionamento illuminazione vano
    9. Verifica bimestrale dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorrimento del contrappeso
    10. Verifica mensile della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell’arcata e cabina
    11. Verifica mensile allineamento guide arcata e cabina
    12. Verifica mensile dell’operatore automatico e scorrevole
    13. Verifica semestrale dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature
    14. Verifica mensile del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali) e delle spie di segnalazione porte dei piani
    15. Verifica mensile presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei piani
    16. Verifica mensile funzionamento fotocellula porte dei piani
    17. Verifica mensile dell’allarme, del funzionamento ALT/STOP, del funzionamento dell’illuminazione, del funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina
    18. Verifica mensile del sistema citofonico e del commutatore di chiamata GSM, compresa la periodica ricarica della scheda SIM per il suo mantenimento e per consentire tutte le chiamate di emergenza alla sede dell’Appaltatore
    19. Verifica mensile funzionalità interruttore di scambio cabina
  6. Fossa:
    1. Verifica mensile dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità della fossa e verifica del contenitore di recupero olio della fossa
    2. Verifica semestrale tiranti filoni contrappeso fossa
    3. Verifica bimestrale tiranti funi oleodinamici fossa
    4. Pulizia annuale del fondo fossa
  7. Dispositivi di sicurezza:
    1. Verifica accurata semestrale di tutti i dispositivi di sicurezza presenti (extracorsa, paracadute, limitatore di velocità, ecc..)
  8. Documentazione di legge:
    1. Annotazione semestrale dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio
    2. Esame completo annuale di tutta l’installazione con compilazione di un rapporto di sintesi
  9. Ritiro e conferimento a discarica autorizzata dei residui derivanti dalle operazioni di pulizia, lubrificazione e manutenzione di cui ai punti precedenti.
2. Segnalazione tempestiva della necessità di riparazione e/o sostituzione delle parti rotte o logorate, quantificazione economica delle manutenzioni oltre la c.d. minuta manutenzione (superiore all’importo della franchigia di cui ai punti successivi) onde consentire alla Stazione Appaltante le opportune valutazioni ed autorizzazioni preliminari alla loro realizzazione e fatturazione.
3. Sospensione immediata del funzionamento degli impianti nel caso di pericolo con le modalità di cui al successivo punto “Sospensione del servizio”.
4. E’ compreso il servizio di pronto intervento per entrambi gli impianti.
5. L’assistenza tecnica con proprio personale qualificato, durante il servizio di verifica periodica biennale e/o quella straordinaria, che l’Ente preposto al controllo degli impianti effettuerà per verificare la regolarità del funzionamento degli stessi e l’osservanza delle norme che ne disciplinano l’esercizio.
6. Nell’ambito delle chiamate di pronto intervento, l’assistenza anche per l’interruzione di energia elettrica, il recupero di oggetti caduti nel fondo vano, manomissione generale, ecc.

Dette attività sono a totale cura e responsabilità dell’Appaltatore che ne assume la piena responsabilità per ogni eventuale effetto a cose e persone derivante dalla propria condotta.
Tutti gli interventi in chiamata seguiranno l’orario di lavoro dell’ufficio che si intende compreso dalle 08.00 alle 20.00 dei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, esclusi quindi sabato, domenica e le festività.

Le attività e relative frequenze saranno indicate dall’Appaltatore nel Programma Operativo delle Attività.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco delle attività di manutenzione (verifiche e controlli) che l’Appaltatore dovrà eseguire su tutti gli impianti elevatori mediante visite programmate con le periodicità riportate nelle schede attività e frequenze:
  - mantenere ciascun impianto elevatore in modo da conservare integre e funzionanti le caratteristiche di costruzione;
  - esaminare regolarmente, verificare, pulire tutte le parti degli impianti elevatori;
  - verificare periodicamente tutti i dispositivi di sicurezza, di blocco, di controllo, la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi;
  - verificare l'efficienza dell'illuminazione normale e di sicurezza;
  - controllare la situazione di rispetto della norma degli impianti elevatori.
Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata
L’Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 20.00 mettendo a disposizione dell’Agenzia un numero di telefono unico a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. Nello stesso periodo e allo stesso numero dovrà essere collegato il sistema citofonico di emergenza degli elevatori.
A seguito di tali segnalazioni l’Appaltatore dovrà intervenire con personale specializzato nel rispetto dei tempi di intervento offerti a Catalogo: il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l’inizio del sopralluogo. In caso di blocco dell’impianto elevatore con persone all’interno, l’Appaltatore è comunque tenuto ad intervenire in emergenza entro e non oltre 30 minuti dalla ricezione della segnalazione. Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto.
Le prime 20 segnalazioni annue sono comprese nel canone e non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso per il diritto di chiamata. Le 20 segnalazioni comprese nel canone annue non sono cumulabili.
Per ognuna delle ulteriori segnalazioni annue (dalla 21° in poi) sarà riconosciuto al Fornitore un compenso, non incluso nel canone, pari a 50,00 (Cinquanta/00) Euro, da scontare applicando la percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore sull’importo a base di gara.
Le attività che l’Appaltatore sarà chiamato a svolgere a seguito delle prime 20 segnalazioni annue saranno compensate applicando la franchigia. Le attività eseguite a seguito delle ulteriori segnalazioni annue (dalla 21° in poi), saranno compensate invece senza applicare la franchigia.
Fermo restando l’onere dell’Appaltatore ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità dell’Agenzia, l’Appaltatore sarà tenuto ad adottare soluzioni anche solo provvisorie, pianificando con l’Agenzia stessa la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione dell’anomalia.
Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti: assoggettamento a franchigia
In caso di irregolarità nel funzionamento dell’impianto, l’Appaltatore è tenuto ad eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle parti non funzionanti o logorate. La remunerazione delle attività eseguite di ripristino dell’impianto varia a seconda che le anomalie siano riscontrate:
  - durante le attività periodiche dell’Appaltatore;
  - tramite avviso dell’Amministrazione, fino a 20 segnalazioni;
  - tramite avviso dell’Amministrazione, oltre le 20 segnalazioni.
Sia per le anomalie riscontrate nel caso a), sia per quelle riscontrate nel caso b) è prevista l’applicazione di una franchigia di 100 euro al costo delle attività compiute. In altri termini, le attività il cui onere sia inferiore alla franchigia gravano integralmente sul Fornitore, mentre nel caso in cui l’onere sia superiore alla franchigia, è prevista una retribuzione dell’Appaltatore pari alla differenza tra il costo delle attività eseguite e la franchigia.
Nei due casi suesposti, tuttavia, differiscono le modalità di remunerazione del costo della manodopera. In particolare, per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell’impianto eseguite nel caso a), il costo della manodopera è compreso nel canone e quindi si applica la franchigia esclusivamente al costo dei materiali di ricambio utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla ricerca e alla analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche.
Per converso, per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell’impianto eseguite nel caso b) si applica la franchigia al costo complessivo dell’intervento (manodopera e materiali).
Per le attività di ripristino nel caso c), invece, non è prevista l’applicazione di alcuna franchigia. Tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la risoluzione delle irregolarità riscontrate nel funzionamento dell’impianto, saranno remunerati in base al ribasso offerto a Catalogo dall’Appaltatore e applicato al vigente Prezziario Regionale Sardegna e, ove tale lavorazione non vi sia presente, al listino DEI – Tipografia del Genio Civile Nazionale (edizione giugno 2012 “Impianti Elettrici” ed eventuali aggiornamenti). Il valore posto a franchigia si intende unico per tutti i metaprodotti.
È onere dell’Appaltatore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l’impiego di materiale di recupero. L’Appaltatore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo (olio, grasso, bulloneria, ecc.) sia di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.
Si precisa che il canone comprende, secondo quanto precedentemente specificato, gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione delle seguenti parti che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. componenti delle porte dei piani e loro azionamenti (serrature, controserrature, bottoniere, meccanismi di blocco o di scorrimento delle porte automatiche ai piani, motore e relativi dispositivi per I'azionamento e il controllo della chiusura e apertura delle stesse, dispositivi di richiusura automatica, carrelli, rulli e cerniere);
2. componenti della cabina (bottoniere e pulsanti di comando, display, ventole di aspirazione, dispositivi e apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, rivestimento e pavimenti);c. componenti del gruppo freno;
3. guarnizioni dei pattini di guida della cabina e del contrappeso o pattini a rullo;
4. pulegge di trazione e di rinvio;
5. limitatore di velocità e relative apparecchiature per l'arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità;
6. dinamo tachimetrica e inverter di potenza;
7. accessori degli impianti oleodinamici (valvole, tubazione olio, guarnizioni, dissipatori aggiuntivi di calore, ecc);
8. interruttori, relè, fusibili, trasformatori, schede elettroniche e componenti dei quadri di manovra e regolazione;
9. impianto di illuminazione e relative lampade del vano, della cabina e del locale macchine;
10. impianto citofonico e sue parti costitutive;
11. impianto di allarme e sue parti costitutive;
12. piccole parti di usuale consumo quali carboni, mollette di contatto, flessibili, anello di gomma, viti, lampadine, led di segnalazione ecc;
13. batterie degli impianti citofonici, di allarme e di illuminazione di emergenza;
14. materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.
Sono integralmente a carico dell’Appaltatore, senza applicazione di franchigia, gli interventi necessari a seguito di anomalie derivanti da insufficiente e inadeguata manutenzione ordinaria da parte dell'Appaltatore.
Sospensione dell’esercizio
La sospensione dell’esercizio sarà disposta in caso di anormalità del funzionamento dell’impianto tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità e del provvedimento adottato di urgenza ne sarà data la comunicazione a chi di dovere in conformità delle vigenti normative. Qualora alla ripresa dell’esercizio si riscontrasse la necessità di eseguire lavori che esulano dalla ordinaria manutenzione si dovrà redigere apposita quantificazione economica da sottoporre ad autorizzazione preliminare alla loro realizzazione e fatturazione.
La sospensione dell’esercizio per qualsiasi causa non interrompe il servizio affidato all’Appaltatore che sarà, per tutta la durata della sospensione, espletato per controllo e conservazione dell’impianto alle condizioni tutte previste nel contratto.
Norme regolatrici e disciplina applicabili
Il servizio dovrà essere reso dall’Appaltatore nel rispetto di tutte le Leggi relative agli Impianti Elevatori e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio. In particolare, l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto previsto:
- dai punti del presente capitolato, che rappresentano nel dettaglio le attività del servizio;
- dal Capitolato Tecnico allegato al bando “Elevatori 105 – Fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori” pubblicato sul MEPA;
- dalle leggi e norme che regolano l’istallazione e tenuta in esercizio di ascensori e montacarichi, ovvero:
  - la direttiva 95/16/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli ascensori
  - il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) e s.m.i
- in materia di Prevenzione Incendi, dal DPR 37/98;
- in materia di abilitazione all’esercizio delle attività previste nel presente Capitolato Tecnico, a quanto previsto dalla Legge n. 46 del 18/05/1990 così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
- in materia di sicurezza degli impianti, dalla legge 18/05/1990 n. 46, e dal suo regolamento di attuazione DPR n. 447 del 06/12/1991, così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
- dalle norme sull’Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- dal D.Lgs. del 09 aprile 2008, n.81 s.m.i;
- dal D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e dalle altre leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, in ogni caso, abbiano carattere dispositivo.
# Art. 6 – Programma Operativo delle Attività

L’Appaltatore dovrà provvedere alla presentazione all’Agenzia di un Programma Operativo che consiste nella schedulazione di tutte le singole attività a canone specificando i diversi elementi impiantistici oggetto delle singole attività.
Il Programma Operativo è riferito ad un arco trimestrale, su base giornaliera. Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato all’Agenzia contestualmente al momento di inizio dell’erogazione del servizio e dovrà essere aggiornato, con consegna dell’aggiornamento all’Agenzia, entro ogni mese a partire da tale data, ovvero ogni qualvolta siano necessarie delle variazioni alla programmazione delle attività.
Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.
# Art. 7 – Rendiconto delle attività a canone

L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione del servizio, un rendiconto delle attività comprese nel canone svolte nell’arco del mese all’Agenzia.
L’esame del rendiconto dovrà avvenire a cura dell’Agenzia, la quale ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore chiarimenti, modifiche e integrazioni del rendiconto. L’approvazione del rendiconto risulta requisito necessario per la fatturazione.
# Art. 8 – Scheda di Consuntivo Intervento

Tutte le attività eseguite per rimuovere anomalie sull’impianto dovranno essere consuntivate dal Fornitore mediante la “Scheda di Consuntivo Intervento”. Nella Scheda di Consuntivo Intervento dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica ed economica che descrivono l’entità dell’intervento in termini di risorse impiegate. In particolare nella Scheda di Consuntivo Intervento dovranno essere presenti le seguenti informazioni:
- descrizione sintetica dell’intervento (specificando se l’intervento è scaturito da una richiesta dell’Agenzia);
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- quantità eseguite secondo le voci dell’elenco prezzi;
- importo complessivo.
Qualora l’intervento sia scaturito da una segnalazione dell’Agenzia, l’Appaltatore dovrà specificare all’interno della Scheda di Consuntivo Intervento la data e l’ora di ricezione della segnalazione. In tale circostanza è onere dell’Appaltatore tenere traccia del numero di segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, indicando nella Scheda di Consuntivo Intervento il numero progressivo della segnalazione ricevuta.
La Scheda di Consuntivo Intervento, compilata in ogni sua parte e firmata dall’Appaltatore, dovrà essere controfirmata dall’Agenzia come attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’intervento e della accettazione dello stesso.
L’esame e l’approvazione della Scheda di Consuntivo Intervento dovrà avvenire a cura dell’Agenzia, la quale ha la facoltà di richiedere al Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni della Scheda. Con l’avvenuta approvazione, consegue l’accettazione delle attività eseguite e pertanto questo autorizza l’Appaltatore alla fatturazione, da effettuarsi contestualmente alle fatture a canone.
# Art. 9 – Responsabilità generali e obblighi dell’appaltatore

La ditta aggiudicataria, per la regolare esecuzione delle prestazioni, dovrà nominare prima dello svolgimento dei servizi, un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale incaricato. L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento dei servizi.

Sarà obbligo dell’Appaltatore eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione a questa Direzione Regionale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e – comunque – in tempo congruo da consentire alla controparte l’adozione dei provvedimenti di propria competenza. Dovrà inoltre provvedere a sue spese a tutto il materiale di consumo occorrente per lo svolgimento del servizio.
L’Appaltatore dovrà aggiornare e informare mensilmente la stazione appaltante sulle operazioni eseguite e segnalare eventuali anomalie o attività in programma nel periodo successivo: esso ha l’obbligo di presentare, entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione del servizio, un rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese. L’esame del rendiconto dovrà avvenire a cura dell’Agenzia, la quale ha la facoltà di richiedere al Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni del rendiconto. L’avvenuta approvazione da parte dell’Agenzia è condizione necessaria alla fatturazione, che avverrà in rate trimestralmente.

Sarà cura dell’Appaltatore mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto di appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari alla esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati; a tal fine con l’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà formalmente l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n. 196/2003, quale “Responsabile esterno del trattamento”.
L’Appaltatore risponderà pienamente e direttamente per danni cagionati all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna da terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, sia a causa della condotta dei propri dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata, imputabili direttamente o indirettamente alla stessa ditta aggiudicataria o a suoi dipendenti; a tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre polizza assicurativa che lasci indenne l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna;
L’Appaltatore risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti. Dovrà inoltre costituire deposito cauzionale definitivo da costituirsi nella forma della fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e dovrà costituire polizza R.C. verso terzi per un massimale non inferiore a € 500.000,00.

Tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Tutte le attività connesse ai Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell’arte (Con buone regole dell’arte si intendono tutte le norme, codificate e non, di corretta esecuzione delle attività (UNI, CEI, norme CEN o di enti normatori ufficiali della UE).
Prescrizioni riguardanti il personale
L’Appaltatore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel campo delle attività di manutenzione degli impianti elevatori e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all’utilizzo delle attrezzature in dotazione.
Il personale dell’Appaltatore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure previste dall’Agenzia per l’accesso ai locali.
Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell’Appaltatore sia nei confronti dell’Agenzia che di terzi.
La ditta fornitrice dovrà rispettare nei confronti dei propri dipendenti le vigenti disposizioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro in considerazione del settore economico di appartenenza, nonché adempiere agli obblighi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di sicurezza; detto obbligo riguarda anche eventuali subappaltatori;
Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente
L’Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, Igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Agenzia, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. L’Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
# Art. 10 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei canoni e dei corrispettivi per lavori eventualmente eseguiti come previsti nel presente Capitolato sarà effettuato trimestralmente in base ai certificati di pagamento emessi dall’Agenzia, per un importo decurtato delle ritenute di legge, a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia stessa dei report mensili di cui sopra contenenti il riepilogo delle attività eseguite. L’appaltatore del servizio emetterà fattura elettronica sul Sistema di Interscambio.
Le ritenute trattenute nel corso della durata del contratto verranno liquidate a saldo.
Il corrispettivo da pagarsi sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore, sull’importo a base di gara, stabilito a corpo, di € 4.130,00, oltre IVA e oneri di sicurezza pari a € 288,51 non soggetti a ribasso. L’importo della rata trimestrale sarà pertanto pari € 295,00/trimestre soggetto a ribasso e a € 20,61/trimestre per gli oneri di sicurezza, escluso IVA.
Le fatture emesse saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio e della regolarità contributiva (DURC).
Nello specifico, la fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 e riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA, RDO/ODA e CIG. Per ulteriori adempimenti, nonché al fine di conoscere eventuali altre informazioni da inserire all’interno del tracciato di cui al Sistema di Interscambio, codesto Operatore Economico, preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, avrà cura di contattare il Responsabile del Procedimento.
Il suddetto pagamento avverrà a mezzo bonifico sul numero di conto corrente bancario indicato nella comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 che l’operatore dovrà compilare prima della stipula del contratto.
In conseguenza dell’emanazione della citata Legge n. 136/2010 in materia di normativa antimafia, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, indicato nella comunicazione di cui sopra, nella quale sono altresì individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
# Art. 11 – Consegna del servizio

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata attraverso il Mercato Elettronico della P.A. con l’invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dall’Agenzia.
Alla chiusura della graduatoria, l’Agenzia procederà all’aggiudicazione, gestendo gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie attraverso l’area Comunicazione del suddetto sistema.
Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con l’appaltatore si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).
La stipulazione del contratto è subordinata al possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni e altri provvedimenti necessari per la legittima prestazione del servizio.
L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto, con apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal legale rappresentante dell’Appaltatore.
Eventuali spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.
I primi sessanta giorni si intendono di prova. Entro detto termine di tempo l’Agenzia potrà risolvere il contratto, con preavviso di quindici giorni inoltrato a mezzo raccomandata a.r., senza che ciò consenta all’ appaltatore di chiedere con diritto risarcimento alcuno.
# Art. 12 – Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e le modalità disciplinate dall’art. 105 del D.Lgs 50/52016.
# Art. 13 – Garanzia definitiva e polizza responsabilità civile

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà presentare nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, una garanzia definitiva da costituirsi nella forma della fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui ammontare sarà rapportato all’importo stimato nell’art. 2.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotta nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge al momento della presentazione dell’offerta e della stipula del contratto.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l’applicazione di penali.
Fermo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, il contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
La mancata prestazione della garanzia di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell’affidamento.
L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati all’Agenzia e a terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori, sia a causa della strumentazione utilizzata. È inoltre, diretto e unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione dei servizi. A tal fine lo stesso dovrà produrre una polizza R.C. verso terzi per un massimale non inferiore a € 500.000,00.
# Art. 14 – Divieti

È fatto espresso divieto all’Appaltatore di:
- sospendere l’esecuzione dei servizi se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza previo assenso dell’Agenzia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’appaltatore si oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
- subappaltare senza previa formale autorizzazione della stazione appaltante.

L’inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.
# Art. 15 – Penalità

1. Per il Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori l’Appaltatore – ove il ritardo non sia imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito - è tenuto a corrispondere all’Agenzia le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
1. in caso di rilevazione di non conformità di cui al Capitolato Tecnico, è dovuta una penale in ragione di 30,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo;
2. in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per la reperibilità di cui al Capitolato Tecnico è dovuta una penale pari a 100,00 euro per ogni inadempienza accertata;
3. in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento nei casi di richieste in emergenza è dovuta una penale 50 € per ogni 30 minuti di ritardo rispetto ai termini indicati dal presente Capitolato;
4. in caso di mancato utilizzo da parte del personale dell’Appaltatore della divisa di lavoro e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a 50,00 euro per ogni inadempienza accertata;
2. Costituiscono ulteriori ipotesi di applicazione delle penali il/la:
1. mancato rispetto del Tempo di consegna rispetto alla data definita per l’avvio dell’erogazione del servizio come indicato nel presente Capitolato Tecnico;
2. mancata presentazione e consegna entro i termini previsti nel Capitolato tecnico del Programma Operativo delle Attività;
3. mancato rispetto delle attività indicate nel Programma Operativo delle Attività di cui al presente Capitolato Tecnico;
4. mancata presentazione entro i tempi previsti del rendiconto mensile delle attività svolte;
5. mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al Capitolato Tecnico.
Al ricorrere di tali ipotesi - non imputabili all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito- l’Appaltatore, per ogni giorno o nell’ipotesi di cui sub. e) ora di ritardo, è tenuto a corrispondere all’Agenzia una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura/del servizio oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Resta inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, l’Agenzia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi il l’Agenzia applicherà all’Appaltatore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore dall’Agenzia per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Agenzia ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

6. L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore medesimo.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Agenzia di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
# Art. 16 – Sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuta a darne comunicazione all’Agenzia, in via preventiva e tempestiva.
Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti.
Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 - comma 2 lettera e) e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto “per la tutela dei servizi minimi essenziali”, rientrando il servizio oggetto dell’appalto in tale casistica.
# Art. 17 – Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità per entrambe le parti.
Per causa di forza maggiore si intende un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale quali, a titolo meramente indicativo, terremoti, altre calamità naturali di natura violenta, gravi e documentati blocchi stradali o della rete globale internet.
Non costituiscono causa di forza maggiore carenza di organico, guasti ai mezzi di trasporto, traffico nonché blocchi volontari senza preavviso o involontari del portale gestito dall’Appaltatore.
# Art. 18 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

L’Agenzia predispone e consegna all’Appaltatore il Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81.
# Art. 19 – Risoluzione del contratto

L’Agenzia si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge, nella specie dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, dal presente capitolato e per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) a seguito di diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l’ appaltatore non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali;
b) importo delle penali applicate superiore al 10% del valore del contratto;
c) mancata reintegrazione della cauzione richiesta ai sensi del presente capitolato;
d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui al successivo articolo del presente Capitolato Tecnico;
e) inosservanza dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dal presente capitolato.
La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato tecnico, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

# Art. 20 – Recesso

L’Agenzia si riserva ex art. 109 del D.lgs. 50/2016 la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo PEC o di lettera raccomandata A/R.
Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1372 C.C.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012.

# Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura del servizio che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il concessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’aggiudicataria nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’aggiudicataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
# Art. 22 - Codice etico

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
Ai fini della L.190/2012, il legale rappresentante dell’Aggiudicatario sarà chiamato a dichiarare all’interno dell’atto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono/sussistono relazioni di parentela o affinità tra lo stesso ed i soci facenti parte della compagine sociale dell’impresa con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio e che, ai fini della conclusione del contratto, non è stato corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia. In alternativa, potrà anche essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante quanto in precedenza indicato, sottoscritta dai singoli soci. Qualora, invece, la sottoscrizione del contratto avvenga a mezzo di un procuratore speciale le predette dichiarazioni, rese dal legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante e dai singoli soci, dovranno essere prodotte in sede di stipula al fine di consentire il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l’Agenzia e l’Appaltatore ai sensi della legge anticorruzione.
Qualora esistano legami di parentela tra il legale rappresentate ovvero i soci della compagine sociale e dipendenti dell’Agenzia, dovrà esserne data specifica indicazione all’interno delle dichiarazioni rese, segnalando il nominativo dei soggetti interessati.
L’Appaltatore dovrà altresì rendere una dichiarazione, acquisita agli atti dell’Agenzia, in ordine all’insussistenza di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed il mancato conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
# Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
In relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, vengono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del citato Decreto Legislativo.
# Art. 24 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

# Art. 25 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cagliari, 22 marzo 2017

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Nicola Ligas

Il Direttore
Roberto Di Giannantonio